样品准备要求：

- 表面抛光一定要好，测试点一定要平，否则会直接影响数据质量，因样品问题而导致的数据质量不好将照常收费；

- 送样前请先用酒精将表面擦拭干净，并不要直接用手触摸样品表面，以免测试时样品表面有油渍冒气泡而影响数据质量；

- 薄片长度不超过50mm，光片或靶最长处分别不超过22mm或33mm，最后顶底两面平行，若有特殊尺寸要求也可在送样时提出；

- 为了不影响测试速度，请把要测试的位置预先找好，把不同的测试位置用断线大致引导，并作好记录，不要把矿物圈起来，以免影响导电或拍照；

- 实验室鼓励用户自行上机测试，若需要实验室代测的，将收取双倍的测试费。