地学院实验室信息汇总

|  |  | 负责人 | 名称 | 主要功能 | 主要设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全球大地构造中心（首席科学家：Timothy Kusky） | 分室一 | 王军鹏 | 电子探针实验室 | 矿物成分、结构分析，以及 U-Th- Pb年代分析 | 1．电子探针分析仪（JXA-8230） |  |
|  | 分室二 | 王国灿，曹凯、王岸 | 裂变径迹测年实验室 | 裂变径迹测年 | - 全套Deluxe Automated Counting System - 自动抛光机（法国普锐斯MECATECH 334） - 恒温水槽、通风橱 |  |
|  | 分室三 | 王璐，曹淑云、徐海军 | 冷阴极发光实验室 | 用于石英、斜长石、钾长石、方解石、白云石、金刚石等矿物样品结构和组成的确定，与EDS检测器的联机可获得相关样品的X射线光谱特征描述和元素分析。 | 1． 阴极发光及能谱仪：显微镜、阴极发光仪、能谱仪三大部分 2. 电脑、打印机 3. 若经费允许，可额外购买微钻原位取样仪。 |  |
|  | 分室四 | 章军锋, 王永峰、刘强 | 流变学实验室 | 矿物和岩石高温高压流变强度测量； 高温高压变形组构分析 高压地震破裂模拟 | 5GPa 改进型Green流变仪 |  |
|  | 分室五 | 李志勇，曾佐勋、余英 | 构造模拟实验室 | 构造物理模拟与数值模拟 | 1.砂箱物理模拟实验平台 2.MSC Marc有限元数值模拟软件 |  |
|  | 分室六 | 刘强，王永峰 | 岩石样品处理室 | 块状岩石粉碎\岩石高精度切割、抛光与薄片制样 | 1STX-1202全自动金刚石线切割机 2.SYJ-200自动精密切割机 3.SYJ-160低速金刚石切割机 4.标乐Petrothin薄片切割系统 5.德国莱驰Retsch行星式球磨仪PM200 6.UNIPOL-820金相研磨抛光机 7.UNIPOL-1502自动精密研磨抛光机 8.Retsch颚式粉碎仪BB50 |  |
|  | 分室七 | 吴丽云，徐晓东 | 构造园 | 由实物构造标本、构造现象摄影、构造模型、构造科研成果汇展等5个栏目组成。主要供全校地质类本科教学实习和全校师生参观。 | 1． 中国区域大地构造沙盘模型 |  |
| 矿物岩石学实验室（首席科学家：佘振兵） | 分室一 | 洪汉烈，赵军红，朱云海，骆必继、苏玉平，王连训，平先权，肖龙，边秋娟，夏彬，钟玉芳，邵辉 | 矿物岩石手标本室 | 岩石和矿物手标本观察、粘土矿物分选研究 | 1. 超声波分选仪1台 2. 马弗炉1台 3. 离心机1台 4. 紫外分光光度仪1台 5. 烘箱1台 6. 电脑1台 7. 投影仪1台 |  |
|  |  | 马昌前，郑建平，陈能松，赵军红，王伟，肖龙，骆必继，苏玉平，李益龙，王连训，朱云海，张宁，王国庆，廖群安，周汉文，刘嵘，平先权，佘振兵，邵辉，张爽 | 岩相学分析实验室 | 岩石矿物组成和结构分析及照相（供需使用偏光显微镜的课程教学用、供岩相学和矿相学分析科研用） | 1. 研究级透反射偏光显微镜及成像系统3套 2. 教学级偏光显微镜160台 3. 投影仪5台 4. 电脑40台 |  |
|  |  | 赵珊茸，骆必继，殷科，边秋娟，余淳梅，刘嵘，王勤燕，钟玉芳，张爽，许娅玲 | 结晶学及矿物学实验室 | 晶体模型和矿物晶体观察（供“结晶学及矿物学”课程使用及对外开放） | 1.电脑2台 2.投影仪2台 3.体视镜3台 |  |
| 地化实验室（首席：待定） | 分室一 | 李方林，谢淑云 | 应用地球化学“干法”实验室 | 应用于土壤样品的筛分前处理和地质矿样多元素检测及分析 | 1．布鲁克便携式X荧光仪 2.尼通小型X荧光仪 3.振荡筛分仪 |  |
|  | 分室二 | 向武，严森 | 有机地球化学实验室 | 有机地球化学样品预处理、样品培养和分析测试 | 1．气相色谱-质谱联用仪（Agilent 7890B+5977A） 2. 总有机碳分析仪（varioTOC） 3. 液相色谱仪（LC-20AB） 4. 离子色谱仪（IC1010） |  |
|  | 分室三 | 闭向阳，刘金铃，乔胜英 | 无机地球化学实验室 | 地球化学样品预处理及微量元素测试 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪联用仪（LC-ICP-MS，Agilent 7900) |  |
|  | 分室四 | 柴辛娜，董勇 | 化学分析及原子光谱室 | 样品消解等前处理工作、常量元素进行是测定。 | 1．原子吸收光谱仪 2．原子荧光光谱仪 3．天平、电热板、烘箱等配套设备 |  |
| 长江流域典型关键带研究基地（首席：朱宗敏） | 分室一 | 朱宗敏，徐慧茹，季军良 | 环境磁学实验室 | 开展环境磁学研究，为长江流域关键带气候、环境重建及预测提供可靠的代用指标及年代标尺，同时为现代环境重金属污染调查提供有效、便捷的手段 | 1．2G 755－4K U-Channel超导磁力仪，带交变退磁仪系统 2. 长岩芯脉冲充磁仪 3. 热退磁仪 |  |
|  | 分室二 | 赖忠平，涂华 | 光释光年代学实验室 | 光释光测年 | 1．Risoe-TL/OSL 自动测量仪（四台）。刚完成采购手续并已付款，预计年底到位 |  |
|  | 分室三 | 季军良，张永亮，李洁 | 激光粒度仪 | 测试各类样品的粒度组成，测试的粒径范围为0.01~2800m | 1．马尔文3000激光粒度仪 |  |
|  | 分室四 | 王伦澈，彭俊芳 | 遥感和数字填图实验室 | 高性能计算机主要用于本科生及研究生的教学工作，同时也满足科研中的数据计算要求。 安装软件： 遥感图像处理软件ENVI， 地理信息系统软件：ARCGIS 数据处理软件Matlab、R，用于大量数据的计算。 | 1．联想启天A8150 40台 2. 爱普生互动教学系统 3. 遥感图像处理软件ENVI等 |  |
|  | 分室五 | 李辉 | 关键带数据中心 | 数据存储与共享 | - 群晖（synology）DS1515+系列网络存储（NAS） - DELL（戴尔）PowerEdge R820系列服务器 |  |
| 行星科学实验室（首席科学家：张昊） | 分室一 | 张昊 | 光学遥感实验室 | 对各种样品进行多角度和光谱以及成像研究，理解行星表面的物质组成和形态等特征。 | 1. 双向反射测量仪 2. 傅立叶变换红外谱仪 3. 多角度成像仪 |  |
|  | 分室二 | 何琦 | 陨石处理实验室 | 进行陨石切割、研磨、喷碳等前期处理以及光学显微观察等。 | 1．英国Quorum K950X 高真空蒸镀仪 2. 美国标乐MetaServTM 250手动/自动单/双盘磨抛机 3. 莱卡DM2500P光学显微镜 |  |
|  | 分室三 | 肖龙 | 行星地质实验室 | 行星地质填图、模拟地外样品、行星地质实习教学和科普。 | 三维行星球体模型、三维行星演示系统、月球陨石、火星陨石、小行星陨石、地球撞击坑样品、模拟月壤CUG系列。 |  |
| 生物地层与沉积矿产实验室（首席科学家：喻建新） | 分室一 | 徐亚东，江海水、袁爱华、顾松竹 | 微体古生物分室 | 负责完成各类微体古生物化石（包括牙形石、放射虫、有孔虫、介形虫和孢粉等）的物理、化学分析处理 | 1. 通风柜10台 2.离心机2台 3. 烘箱 4台 |  |
|  | 分室二 | 徐冉，杨江海 罗根民 陈林 | 沉积微相分室 | 借助正交、偏光显微镜和生物显微镜对岩石薄片中物性、微观结构构造和生物特征进行观察和描述 | 1．德国蔡司偏光显微镜（研究级） 2台 2. 德国蔡司生物显微镜（研究级） 2台 3. 日本奥林巴斯生物体视镜（研究级） 2台 |  |
|  | 分室三 | 江海水，何卫红，宋海军，韩凤禄 | 大化石修理与鉴定分室 | 主要用于大化石的修复、整理和部分宏体化石如珊瑚、有孔虫和沉积微相等样品的切片、制片等工作。 | 松风喷砂机 1台 EMS-S2二合一超声喷砂机 1台 空气压缩机 1台 大型调速磨片抛光机 1台 双盘（单盘）调速磨片抛光机 3台 自动研磨抛光机 1台 大型岩石切割机 1台 |  |